## 投标邀请

福建福日电子股份有限公司对福建省电子信息集团产业基地（FEI产业基地）光伏发电项目等三个光伏项目所涉及的光伏支架采购进行招标（招标编号：FJFRYH-2017-08-02），特发布本招标邀请，征集合格资质的投标人对本招标项目进行密封投标，本次招标不接受联合体投标。

- 本次招标支架的项目简介

项目一：福建省电子信息集团产业基地（FEI产业基地）光伏发电项目

福建省电子信息集团产业基地（FEI产业基地）光伏发电项目位于福州市闽侯县南屿镇福州市生物医药和机电产业园，总装机容量为2705.4 kW（1号厂房安装270W光伏组件1620块装机容量437.4 kW、2号厂房安装270W光伏组件2100块装机容量567kW、3号厂房安装270W光伏组件2100块装机容量567 kW、4号厂房安装270W光伏组件2100块装机容量567kW、5号厂房安装270W光伏组件2100块装机容量567kW）。

项目二：惠州市迈锐光电有限公司分布式太阳能光伏发电项目

惠州市迈锐光电有限公司分布式太阳能光伏发电项目位于惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科西路2号，总装机容量为583.2KW：2#厂房混凝土屋面共安装270W多晶硅光伏组件2160块。

项目三：广东以诺通讯有限公司分布式太阳能光伏发电项目

广东以诺通讯有限公司分布式太阳能光伏项目位于广东东莞市大朗镇松木山利祥路137号以诺工业园，总装机容量为359.64kW（西侧屋面291.6kW、车棚68.04kW）：厂房西侧混凝土屋面共安装270W 多晶硅光伏组件1080 块，光伏车棚共安装270W 多晶硅光伏组件252 块。

项目四：华佳彩项目福建华佳彩高新科技面板建设一期光伏发电项目(不在本次招标范围内)

华佳彩项目福建华佳彩高新科技面板建设一期光伏发电项目，总装机容量为8.2MW，1号厂房混凝土屋面安装270W多晶硅光伏组件122958块，装机容量约为3.32MW；2号厂房混凝土屋面安装270W多晶硅光伏组件18078块，装机容量约为4.88MW；W。两栋厂房可建设装机容量约为8.2MW的光伏电站，本项目并网电压等级为10kV。该项目不在本次招标范围内，计划在今年开工，对于本次中标的企业，招标人承诺该项目开展建设过程中在同等条件下予以优先考虑。

二、资金来源

自筹或银行贷款

三、招标范围：

本次招标范围：投标人应提供光伏发电项目所涉及的光伏支架和必要的附件，支架设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、现场试验、提供技术文件（包括图纸、说明书、强度计算书、标准和规范等）、技术服务，投标人应对上述工作范围内的工作负全部责任。

投标人应对光伏支架的现场安装技术指导、调试、试验、交接验收等方面的工作负责以及设备的必备附件、备品备件、专用工具、技术文件以及有关的技术服务等(需投标方详细列出清单)，提供十年质量保证期服务。

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 主要技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A-1 | 福建省电子信息集团产业基地（FEI产业基地）光伏发电项目 | 详见技术规范及要求 | 根据图纸计算 |
|  | A-2 | 惠州市迈锐光电有限公司分布式太阳能光伏发电项目 | 详见技术规范及要求 | 根据图纸计算 |
|  | A-3 | 广东以诺通讯有限公司分布式太阳能光伏项目 | 详见技术规范及要求 | 根据图纸计算 |

本次招标采购的货物为：

供货地点：合同包A-1货发至福州市闽侯县南屿镇福州市生物医药和机电产业园

合同包A-2货发至惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科西路2号

合同包A-3广东东莞市大朗镇松木山利祥路137号以诺工业园

供货时间：由投标人提出最短供货时间。

四、招标方式和原则

1、招标方式：本工程项目采用邀请招标方式。

2、招标原则：遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则。

五、投标方资格要求

合格的投标人应是满足资质要求的生产企业。生产企业应具有圆满履行合同的财务实力、技术能力和生产经验并具有相关部门颁布的生产资格证书或同等资格证明文件。具体应符合下列条件：

1、合法的企业法人，注册资金在500万元人民币以上，具有独立订立合同的权利。

2、在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

3、具备一般纳税人资质，能够开具增值税专用发票;

4、具有完善的质量管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书或等同的质量管理体系认证证书。

5、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

六、招标日程安排

1、招标文件的领取

1.1.凡有意参加投标者，请于2017年08月24日至2017年08月28日，每天上午8时30分至12时00分，下午14时30分至18时00分（北京时间，节假日除外），提交企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）及自备U盘拷取电子版招标文件。

1.2本招标文件以电子版形式发放。

1.3各投标人接到本招标文件后，须认真阅读相关内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求科学规划，详细编制投标文件。

1.4投标文件的递交

投标人于2017年09月04日 上午9:00时前将投标文件递交招标人，超期投标将被视为投标人主动放弃。

投标文件递交地点：福州市鼓楼区仓房街37号福州人防二层

3、开标会

时间：2017年09月04日上午 9:30 时（北京时间）

地点：福州市鼓楼区仓房街37号福州人防二层会议室

请投标人法定代表人或委托代理人，并携带本人身份证明材料准时出席，否则按弃标处理。

七、联系方式：

1、联 系 人：陈晋浈

联系电话：13599429961

邮    箱：465453411@qq.com

福建福日电子股份有限公司

2017年08月24日